## Sheet1
様式３
工事監理報告書
|  |  |  | － 鉄骨造 － |  |  | （中間 ・ 完了）
令和 年 月 日
本建築物は、建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので
次のとおり工事監理結果を報告します。
報 告 者 |  | □工事監理者 |  | 住 所
□工事施工者
|  | □ |  | 氏 名
建築確認番号 |  | 平成・令和 年 月 日 第 KAK建（ 確 ・ 変 ） 号
建築主氏名
建築場所
建築確認に要した図書と照合した結果、変更が |  |  |  |  | □ ありません。
□ ありますので、必要な手続きをしました。
| 確認事項 |  | 確認内容 |  |  |  | 照合方法 | 結 果
1 | 全体・共通事項 |  | 建築物の形状 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 建築物の建て入れ精度 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 柱、大梁、小梁の配置 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 垂直、水平ブレースの配置 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | デッキプレート、ＡＬＣ板の配置、方向性 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 柱、梁、斜め材及び床版等の形状及び寸法 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 柱及び梁等の開口部の補強の状況 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 鋼材及び高力ボルトの規格及び品質 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | さび止め塗装 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
2 | 地盤・基礎杭等 |  | 地耐力の確認、地盤改良（有 ・ 無） |  |  |  | 地耐力 KN/㎡ | □
|  |  | 基礎杭の工法、径、本数、配置等 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | がけ条例安息角等の検討 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
3 | 継手及び仕口の構造方法 |  | 突合せ継手の食い違い等の検査結果 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
| (令67) |  | 仕口部(ｽｶﾗｯﾌﾟ、ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ、裏あて金)の確認 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
4 | 高力ボルトの接合方法 |  | ボルト等の縁端距離及び高力ボルト摩擦接合部 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
| (令67) |  | の摩擦面の処理工法
5 | 溶接接合部の検査(令67) |  | 外観検査及び内部欠陥等の検査結果 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
6 | 加工溶接部の外観・形状・寸法(令67,92,96) | 溶接接合部 | ダイヤフラムとフランジのずれ |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 突合せ継手の食い違い |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | アンダーカット |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 割れ等の構造耐力上支障のある欠陥 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | その他の溶接部の外観及び形状 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 継手及び仕口の種類（突合せ溶接、すみ肉溶接） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
7 | 現場溶接部の外観・形状・寸法(令67,92,96) |  | 加工溶接部の外観・形状・寸法と同等の確認 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 突合せ継手の食い違い |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | アンダーカット |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 割れ等の構造耐力上支障のある欠陥 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 継手及び仕口の種類（突合せ溶接、すみ肉溶接） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
8 | 法37条2号に規定する認定を受けた高力ボルト(令67,92,96) | 高力ボルト接合部 | ボルトの本数、径、孔径、中心距離及び縁端距離 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 締付ボルト張力等の検査 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | ピンテールの破断（トルシア型） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | ボルトの本数、添板数及び摩擦接合面 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | マーキングのずれ確認（すべての高力ボルト） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 締付状態の確認 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
9 | JIS型六角ボルト（令67、92の2） |  | ボルトの本数、径、孔径、中心距離及び縁端距離 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 締付ボルト張力等の検査 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | ボルトの本数、添板数及び摩擦接合面 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 締付状態の確認 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
10 | 斜材の接合部（令3章8節） |  | 斜材の接合部の形式、板厚、材質及び補剛材等 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
11 | 柱の脚部の構造方法 | 共通（令66） | 柱脚の構造方法 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 柱とベースプレートの溶接 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | ベースプレート寸法 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | ベースプレート下モルタル充填 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  | 露出形式(令66) | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質、径及び本数並びにナットの高さ |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | アンカーボルトの配置 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 座金の仕様及びナットの戻り止め措置 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | アンカーボルトの定着長さ |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | ベースプレートの寸法（厚さ等） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | アンカーボルトの径、孔径及び縁端距離、二重ナット |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | アンカーボルトの緊結状況 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  | 根巻き形式（令66） | 根巻き部分の高さ |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 根巻き部分の立上り主筋の本数及び配置 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 立上り主筋の定着長さ（根巻き部分及び基礎） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 根巻き部分の帯筋「（令77条2項及び3項） |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  | 埋込み形式（令66） | 柱の埋込長さ |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 側柱及び隅柱のU字型補強筋等による補強の状況 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 埋込部分の鉄骨のかぶり厚さ |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
12 | 床版の接合（令3章8節） |  | 床構造の形式 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
|  |  | 頭付きスタッド等の施工状況及び検査結果 |  |  |  | ａ ・ b ・ ｃ | □
13 | 確認事項 |  | 具体の照合方法
| コンクリートの品質 |  | □ | コンクリート強度試験結果（4週）
| 鉄骨・鉄筋の品質 |  | □ 検査証明書（鉄筋のミルシート）
□ 検査証明書（鉄骨のミルシート）
□ 鉄骨の溶接検査結果（UT検査等）
□ 鉄筋圧接引張試験結果
（照合方法がCの場合は確認事項と具体の照合方法を記入）
※１照合方法 ａ：目視、ｂ：簡易な計測機器（スケール等）、ｃ：その他
※２中間検査時で未施工の部分については、未記入としてください。
※３照合の結果、適合の場合は□にレ点を記入し、該当がない場合は欄全体に斜線を入れてください。
※４地盤改良有の場合は、別途施工状況報告書の提出をお願いします。
※５基礎部分については、鉄筋コンクリート造の工事監理報告書を適宜使用してください。