## 枠組_R03_ver.3.00
神奈川県建築安全協会 フラット35対応仕様確認書 【枠組壁工法】
建物の名称
【使用上のご注意】
１． | 本確認書は、独立行政法人住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則に基づき、当協会にて技術基準を整理したものです。
2． | 建物の「構造」に基づき、実施する各項目の「適合確認欄」及び「仕様確認欄」のチェックボックスに☑を記入してください。
3． | 当仕様確認書によらずその性能を確保する場合、「特記事項」にその項目、内容等について記載の上、別途資料を添付してください。
4． | フラット35Sをご利用の場合は、別途「設計内容説明書」に必要事項を記載したものを添付してください。
5． | 戸建形式は「一戸建て」に限りご利用頂けます。連続建て、及び界壁、界床のある連続建て、重ね建てには、当仕様確認書はご利用頂けません。
基本事項 |  |  | 基準等
住宅部分の床面積 |  |  |  | 70㎡以上 ※確認申請書第３面11欄【ル．住宅の部分】の面積が70㎡以上（車庫や店舗・事務所等の非住宅部分は含まれません）
構 造 |  |  |  | 木造 （耐久性あり）
|  |  |  | 準耐火 （ |  |  |  |  | イ準耐 |  |  |  | ロ準耐 |  |  |  | 省令準耐※ ）
|  |  |  | 耐火 | [11 empty] | ※機構承認住宅（省令準耐火構造タイプ）の場合は、別途承認特記仕様書等を提出してください
Sの基準の適用 |  |  |  | なし
[6 empty] | 金利Bプラン |  | １． | 省エネルギー性（断熱等性能等級４） | [13 empty] | 金利Aプラン |  | ５． | 省エネルギー性
[9 empty] | １.断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級4以上 | [17 empty] | 1.住宅事業建築主基準
[9 empty] | 2.建築物エネルギー消費性能基準 | [17 empty] | 2.認定低炭素住宅
[8 empty] | ２． | 耐震性 | [17 empty] | 3.一次エネルギー消費量等級５
|  |  |  | あり |  |  |  |  | 1.免震 | [17 empty] | 4.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)
[9 empty] | 2.免震以外(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)２以上） | [15 empty] | ６． | 耐震性（耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)３）
[8 empty] | ３． | バリアフリー性（高齢者等配慮対策等級３以上） | [15 empty] | ７． | バリアフリー性（高齢者等配慮対策等級４等）
[8 empty] | ４． | 耐久性・可変性（劣化対策等級３以上等） | [15 empty] | ８． | 耐久性・可変性(長期優良住宅）
特記事項
項目 |  |  | 構 造 |  |  | 適合確認欄☑ | 仕様確認欄☑ ※主に選択が必要な技術基準のみを記載しています。記載項目以外の内容も必ずご確認ください。
|  |  | 木造耐久性 | 準耐火・耐火 | 省令準耐火
基礎の高さ |  |  | ● |  |  |  | 地面からの基礎上端(又は土台下端）までの高さ４００㎜以上
床下換気 |  |  | ● |  |  |  |  | 1.床下換気孔(基礎外周部に有効換気面積300㎠以上を４m以内ごとに設置) | [22 empty] | 2.基礎断熱(床下換気無し）
3.基礎パッキン(外周部全周にわたり１mあたりの有効換気面積75㎠以上のねこ土台を設置)
床下防湿 |  |  | ● |  |  |  |  | 1.防湿用コンクリート(60㎜以上) | [9 empty] | 2.防湿フィルム(0.1㎜以上) | [8 empty] | 3.ベタ基礎
基礎断熱工事 （基礎断熱工法に限る） |  |  | ● |  |  |  | 断熱材の施工位置 | [6 empty] | 1.基礎内側 | [6 empty] | 2.基礎外側 | [5 empty] | 3.基礎内外
[7 empty] | 断熱材の性能 | [5 empty] | ・必要な熱抵抗値 0.6(㎡・ｋ/W)以上を確保
[7 empty] | 床下防湿・防蟻措置 | [6 empty] | 1.防湿フィルム等(0.1㎜以上) | [8 empty] | 2.コンクリート打設(※) | [6 empty] | 3.ベタ基礎(※) |  |  |  | （※100㎜以上）
土台の防腐・防蟻措置 |  |  | ● | ● |  |  | 土台 |  |  | 1.ヒノキ、ヒバ等 | [5 empty] | 2.K３相当の防腐・防蟻処理材 | [8 empty] | 水切り |  |  | ・土台に接する外壁下端に設置
土台以外の 木部の防腐・防蟻措置 |  |  | ● |  |  |  | GL+１ｍ以内の外壁の枠組
1.ヒノキ、ヒバ等
[9 empty] | 2.外壁通気工法 | [8 empty] | （土台水切り部から |  |  | 軒天井見切り縁 | [5 empty] | 天井裏を経由し小屋裏換気孔 に通気）
[9 empty] | 3.薬剤処理材 | [8 empty] | （所定の薬剤による |  |  | 工場処理材 |  |  |  |  | 現場塗布等 ）
GL+１ｍ以内の外壁下地材
所定の防腐防蟻工場処理材、又は薬剤現場塗布したものとし、かつ下記のいずれか
[9 empty] | 1.JAS構造用合板 | [9 empty] | 2.JISA5908パーティクルボートのPタイプ
[9 empty] | 3.JAS構造用パネル | [9 empty] | 4.JISA5905MDFのPライプ
床下地面の防蟻措置 |  |  | ● |  |  |  |  | 1.ベタ基礎 | [6 empty] | 2.コンクリート打設 | [9 empty] | 3.布基礎（所定の土壌処理）
浴室等の防水措置 |  |  | ● |  |  |  | 壁の枠組等（耐力壁面材、木質下地材等含む）、床組（地上２F以上の階にある場合は下地材含む）、天井は次のいずれかを行う
[8 empty] | 浴室 |  |  |  |  | 1.ユニットバス | [5 empty] | 2.防水上有効な仕上げ | [7 empty] | 3.所定の防腐・防蟻措置
[8 empty] | 脱衣室 |  |  |  |  | 1.ビニル壁紙、ビニル床シート、構造用合板等 | [13 empty] | 2.所定の防腐・防蟻措置
断熱 工事 | 外気等に接する部位 | 施工部位 | ● | ● |  |  | ・ | 住宅の屋根（又は屋根直下の天井）、外気に接する壁、外気に接する床、その他の床等
|  | 断熱性能 | ● | ● |  |  | ・ | 必要な熱抵抗値(5,6地域／屋根天井0.8､壁0.6､外気に接する床0.6､その他の床0.5)､7地域／屋根天井0.5)を満たす
|  | 防湿材の施工 | ● | ●
[7 empty] | ・ | 下記の断熱材を使用する場合は外気等に接する部分の室内側に防湿層を設ける。ただし、湿気の排出できる構成の床断熱部位、及び透湿抵抗比が２以上の壁、屋根又は天井部位については、防湿層の省略が可能。
グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、及びプラスチック系断熱材（吹付け硬質ウレタンフォームA種３、A種フェノールフォーム３種２号等）、その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材
[7 empty] | ・ | 防湿材は、長尺シート又は耳付き防湿材を備えた断熱材にて、すき間が生じないよう適切に施工。
| ユニットバス下部 |  | ● | ● |  |  | 構造種別 ： 木造（耐久性あり）の場合 |  |  | 木造（耐久性あり）の場合 | [9 empty] | 1.下部断熱仕様 | [5 empty] | 2.下部基礎断熱（断熱材熱抵抗値0.6以上）
| (地面に接する場合に限る) | [8 empty] | 準耐火・耐火の場合 | [9 empty] | 1.下部断熱仕様 | [5 empty] | 2.下部床下換気なし（気密パッキン等）
小屋裏換気 （下屋、ルーフバルコニー含む） |  |  | ● |  |  |  | 換気孔の設置 | [5 empty] | ・独立した小屋裏ごとに２箇所以上、換気に有効な位置に設ける（屋根断熱部位は除く）
[7 empty] | 換気孔の有効換気面積 | [7 empty] | ※複数部位がある場合、それぞれ選択
[9 empty] | 1.両妻壁に換気孔（1/300以上） | [12 empty] | 2.軒裏換気孔（1/250以上）
[9 empty] | 3.排気筒（1/1600以上）、吸気孔（1/900以上） | [12 empty] | 4.吸気孔、排気孔（各1/900以上）、かつ垂直距離900以上
[9 empty] | 5.吸気孔（1/900以上）、排気孔（1/1600以上） | [12 empty] | 屋根断熱
点検口の設置 （給排水設備） |  |  | ● | ● |  |  | 炊事室の給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く）の点検又は清掃等を行うために必要な開口の設置
換気設備の設置 （浴室等） |  |  | ● | ● |  |  | 炊事室、浴室及び便所への、機械換気設備又は換気のできる窓の設置
項目 |  |  | 構 造 |  |  | 適合確認欄☑ | 仕様確認欄☑ ※主に選択が必要な技術基準のみを記載しています。記載項目以外の内容も必ずご確認ください。
|  |  | 木造耐久性 | 準耐火・耐火 | 省令準耐火
45分準耐火構造(イ準耐) |  |  |  | ●
1時間準耐火構造(ロ準耐) | [6 empty] | 特記による(準耐火リスト等添付）
耐火構造
省令準耐火構造 | [6 empty] | 屋根 |  |  | 1.不燃材料 |  |  |  |  | 2.屋外に面する部分を準不燃材料で造った準耐火構造
3.耐火構造の屋外面に断熱材及び防水材を張ったもの
[10 empty] | 4.左記以外の大臣認定 | [15 empty] | ※下屋、ルーフバルコニー部分含む
[7 empty] | 外壁 ・ 軒裏 |  |  | イ．鉄網モルタルt20以上 | [14 empty] | イ～ニ以外の場合、
[10 empty] | ロ．〈木毛セメント板又はPB貼り〉＋モルタルt15以上 | [16 empty] | 防火構造（平成12年建設省告示第1359号）
[10 empty] | ハ．モルタル＋タイル 計t25以上 | [16 empty] | 大臣認定による防火構造
ニ．〈セメント板又はかわら張り〉＋モルタル 計ｔ25以上
[7 empty] | 内壁等 ★ |  | 外壁の室内に面する壁（独立柱含む）
[11 empty] | PBｔ12以上 | [5 empty] | 強化PBｔ12以上 | [6 empty] | PBｔ9.5以上×2枚張 | [7 empty] | 防火構造
間仕切壁（独立柱含む）
[11 empty] | PBｔ12以上 | [5 empty] | 強化PBｔ12以上 | [6 empty] | PBｔ9以上×2枚張 | [7 empty] | 防火構造
PBｔ７以上+プラスター塗りｔ８以上
[9 empty] | 内壁の壁張り |  |  |  |  | ※以下の項目をすべて満たすこと
[9 empty] | ・ | 防火被覆材の目地は、原則として、枠組材部分に配置することとし、これによらない場合は、目地の裏面に38㎜×40㎜以上の受け材を入れ、四周にくぎ打ちできるようにする
[9 empty] | ・ | １枚張りの場合 （２枚張りの場合を除く）
[10 empty] | ・ | 留付けに用いるくぎ又はねじは、①ＧＮＦ40 ②ＳＦＮ45 ③長さ32㎜以上、径3.8㎜以上のＷＳＮ ④長さ30㎜以上、径4.2㎜以上のＤＴＳＮ(頭部トランペットに限る)のいずれかとする
[10 empty] | ・ | 留付け間隔は、耐力壁：外周部100㎜以内、中間部200㎜以内、支持壁又は非耐力壁：外周部及び中間部とも、それぞれ200㎜以内とする
[9 empty] | ・ | ２枚張りの場合 （１枚張りの場合を除く）
[10 empty] | ・ | １枚目壁ボードの留付けに用いるくぎ及び留付方法は、1枚張りと同様
[10 empty] | ・ | ２枚目壁ボードの留付けに用いるくぎ又はねじは、①ＧＮＦ50 ②ＳＦＮ50 ③長さ50㎜以上、径2.5㎜以上のスクリューネイル又はリングネイル④長さ32㎜以上、径3.8㎜以上のＷＳＮ ⑤長さ30㎜以上、径4.2㎜以上のＤＴＳＮ(頭部トランペットに限る)のいずれかとする
[10 empty] | ・ | 留付け間隔は、外周部及び中間部とも、それぞれ200㎜以内
[10 empty] | ・ | 張り方は、壁の外周部を除き、１枚目壁ボードの目地と２枚目壁ボードの目地が一致しないようにする
[7 empty] | 天井等 ★ |  | 上階に床がない部分の天井 | [13 empty] | PBｔ９以上＋ロックウール化粧吸音板張りｔ９以上
[10 empty] | PBｔ１２以上 | [5 empty] | 強化PBｔ12以上 | [6 empty] | PBｔ9以上×2枚張
上階に床がある部分の天井
PBｔ１２以上の場合
直張り天井（上階の床根太に天井の下地材料を直接張り付ける天井）
吊り木と野縁を用いた吊り天井
野縁は、30㎜以上×38㎜以上又は35㎜×35㎜以上の木材とする。床根太の直下に床根太と平行して野縁を設け、床根太下面と野縁上面の間隔は10㎜以下とし、天井下地材料の天井裏面には、ﾛｯｸｳｰﾙ24Kt50以上、GW24ｋt50以上、又はGW10Kt100以上のいずれかを用いて充填する。
天井根太を用いた吊り天井
天井根太は、38㎜×89㎜以上の木材とし、床下張り材から離し、かつ、床根太と天井下地材が離れるように天井根太の下面を床根太の下面より下げて50cm以内の間隔で取り付ける。床根太と床根太との間には、ﾛｯｸｳｰﾙ24Kt50以上又はGW24Kt50以上、又はGW10Kｔ100以上のいずれかを充填する。
PBｔ１２以上以外の場合
[10 empty] | ・ | 下地材 |  |  |  | 強化PBｔ12以上 |  |  |  |  | PBｔ9以上×2枚張 | [5 empty] | PBｔ９以上＋ロックウール化粧吸音板張りｔ９以上
[10 empty] | ・ | 下地材料の裏面又は目地部分に下記のいずれかの措置を講ずる（２枚張りは目地が一致する部分のみ）
下地材料の裏面にﾛｯｸｳｰﾙ24Kｔ50以上、GW24Kt50以上、又はGW10Kt100のいずれかを充填 ◆
下地材料の目地部分に当て木（30㎜×38㎜(又は35㎜×35㎜)以上の木材若しくは鋼材又は厚さ0.4㎜×幅90㎜以上の鋼板）を設ける ◆
天井の構成
[10 empty] | １枚張りの場合 |  |  |  |  | ※以下の項目をすべて満たすこと
[10 empty] | ・ | 留付けに用いるくぎは又はねじは、下記のいずれかとする
①ＧＮＦ40 ②ＳＦＮ45 ③長さ32㎜以上、径 2.5㎜以上のスクリューネイル又はリングネイル ④長さ28㎜以上の木ねじ又はタッピンねじ ⑤長さ32㎜以上、径3.8㎜以上のＷＳＮ ⑥長さ30㎜以上、径4.2㎜以上のＤＴＳＮ(頭部トランペットに限る) ⑦①～⑥と同等以上の品質及び寸法の留め金具
[10 empty] | ・ | 留付け間隔 |  |  |  | 外周部〈根太に直交張り：150㎜以内、根太に平行張り：100㎜以内〉、中間部〈200㎜以内〉
[10 empty] | ２枚張りの場合 |  |  |  |  | ※以下の項目をすべて満たし、目地が一致しないようにすること（一致する部分には、上記◆印の断熱材又は◆印の当て木を設置すること）
[10 empty] | ・ | １枚目ボードの留付けに用いるくぎ又はねじは、１枚張りと同様とし、留付け間隔は、外周部及び中間部とも、それぞれ300㎜以内とする
[10 empty] | ・ | ２枚目ボードの留付けに用いるくぎ又はねじは、①長さ50㎜以上、径2.5㎜以上のスクリューネイル又はリングネイル、ＷＳＮ又はＤＴＳＮ ②長さ40㎜以上の木ねじ又はタッピンねじ ③①～②と同等以上の品質及び寸法の留め金具のいずれか（ＰＢt9.5×２枚張りの場合は、ＧＮＦ50、ＳＦＮ50を使用可）
[10 empty] | ・ | 留付け間隔 |  |  |  | 外周部〈根太に直交張り：150㎜以内、根太に平行張り：100㎜以内〉、中間部〈200㎜以内〉
[7 empty] | その他の 措置等 ★ |  | ・ | 防火被覆材の目地処理は防火上支障がないよう処理する | [22 empty] | ※すべての項目を満たすこと
[9 empty] | ・ | 防火被覆を貫通し設備器具を取付ける場合、当該器具又は当該器具裏面を、空隙が生じないよう不燃材料又は準不燃材料で造り又は覆う
[9 empty] | ・ | 防火被覆を部分的に貫通して取付ける木材の寸法は、防火被覆の貫通方向に厚さ30㎜以上とし、目地及び取合い部分には、30㎜以上×38㎜以上又は35㎜×35㎜以上の当て木を設置する
[9 empty] | ・ | 床又は天井と壁及び壁と壁との取合部には、ファイヤーストップ材を設け、その仕様は、次の全てを満たすこと（ただし、上階に床の無い部分の天井については、ファイヤーストップ材を省略することができる）
[10 empty] | ・ | 頭つなぎ等の上部には連続してファイヤーストップ材を設け、その材料は次のいずれかとする
[13 empty] | 床根太、床根太と同寸以上の床梁又はころび止め | [15 empty] | PBｔ12以上又は強化PBｔ12以上
ﾛｯｸｳｰﾙ24Kｔ50以上、GW24Kt50以上、又はGW10Kt100以上
[10 empty] | ・ | 壁の仕様は、下枠から頭つなぎ等壁を構成する上部の横架材まで施工する
[9 empty] | ・ | 使用材料について、日本産業規格または日本農林規格の指定があるものは、それぞれの規格に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする
[7 empty] | ★ | ：室内の独立柱及び、浴室（ユニットバスの場合も含む）、洗面脱衣室、便所、玄関、廊下、物入れ、階段下収納部位等も含む