## まず、お読みください。
～ まず、お読みください。 ～
＜ ファイル使用時の注意事項 ＞
１．使用しているExcelのバージョンについて
このExcelファイルは、「Excel2010」（Windows 7）にて作成しています。
Excelの他のバージョンでの動作確認をしていませんので、ご了承ください。
２．シートの構成
このExcelファイルは、2枚のワークシートで構成されています。
画面下部のシート見出しより、入力（表示）したいワークシート名をクリックしてください。
３．シートの保護について
このExcelファイルは、ワークシートに[シートの保護]設定をしているため、保護されている
セルの選択が出来ないようになっています。
シート保護の解除は、[ツール]メニューの[保護]より[シート保護の解除]をクリックしてください。
（「シートの保護を解除するためのパスワード」は未設定です。）
シートの保護を解除すると、セルの選択・入力・書式設定などの変更が可能になりますが、
誤って法令で決められている内容を変更されることのないようお願いします。
４．書類作成時の注意事項
このExcelファイルは、まず「建築報告書」シートから入力してください。
「建築報告書」に入力することにより、「建築概要書」にも同じ内容を表示します。記入欄以外の
場所に入力された場合は、「建築概要書」には表示されませんので、ご注意ください。
「建築概要書」にも入力の必要な箇所がありますので、ご注意ください。
入力される内容に対し記入欄が狭く、文字（数字等）が入りきらない場合がありますので、
入力画面上だけでなく、必ず印刷して内容を確認してください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いでください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者について記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者並びに当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入し、「番号」に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、庁舎者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善の予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記載された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを記入してください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火性能検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部または一部があるときは｢有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「二」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
⑭ ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記入してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、改善を行う予定がある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善予定のない場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えて
ください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名
を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してくださ
い。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二
号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土
交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物
等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は、その旨
を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建
築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入
れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のとき
は、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正
の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早
いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区
域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている
場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造
からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してく
ださい。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に
記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要があ
る用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、
それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能
が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火
区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、
同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階
避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法
により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ
「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入し
てください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部
を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受け
ている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックス
に「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改
築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定
する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、
改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記
入してください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いでください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者について記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者並びに当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入し、「番号」に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、庁舎者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善の予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記載された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを記入してください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火性能検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部または一部があるときは｢有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「二」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
⑭ ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記入してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、改善を行う予定がある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善予定のない場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えて
ください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名
を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してくださ
い。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二
号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土
交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物
等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は、その旨
を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建
築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入
れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のとき
は、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正
の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早
いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区
域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている
場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造
からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してく
ださい。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に
記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要があ
る用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、
それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能
が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火
区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、
同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階
避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法
により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ
「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入し
てください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部
を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受け
ている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックス
に「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改
築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定
する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、
改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記
入してください。

## 特定建築物
別記（A4)
調査結果表
当該調査に関与した調査者 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 調査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象 の 有無 | 調査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
1 | 敷地及び地盤
(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | [7 empty] | ○
(2) | 敷地 |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 敷地内の通路 |  | 敷地内の通路の確保の状況
(4) |  |  | 有効幅員の確保の状況
(5) |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況
(2) |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象 の 有無 | 調査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
(1) | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根 |  | 屋根の防火対策の状況
(7) |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(8) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
(1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
(2) |  | 令第112条第１項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項に規定する区画の状況
(3) |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況
(4) |  | 防火区画の外周部 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(5) |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象 の 有無 | 調査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(11) | 壁の室内に面する部分 | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
(12) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(15) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
(16) |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
(21) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(23) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(24) |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
(25) |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(27) |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(28) |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する基準への適合の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象 の 有無 | 調査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(29) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  | 防火扉又は戸の開放方向
(30) |  |  | 常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
(32) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33) |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況
(34) | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35) |  |  | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36) | 居室の採光及び換気 |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
(37) |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
(38) |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
(39) |  |  | 換気設備の設置の状況
(40) |  |  | 換気設備の作動の状況
(41) |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(42) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況
(43) |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
(44) |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
(45) |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
(1) | 令第120条第２項に規定する通路 |  | 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況
(2) | 廊下 |  | 幅員の確保の状況
(3) |  |  | 物品の放置の状況
(4) | 出入口 |  | 出入口の確保の状況
(5) |  |  | 物品の放置の状況
(6) | 屋上広場 |  | 屋上広場の確保の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(8) |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象 の 有無 | 調査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
(9) | 避難上有効なバルコニー |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(11) | 階段 | 階段 | 直通階段の設置の状況
(12) |  |  | 幅員の確保の状況
(13) |  |  | 手すりの設置の状況
(14) |  |  | 物品の放置の状況
(15) |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
(16) |  | 屋内に設けられた避難階段 | 階段室の構造の確保の状況
(17) |  | 屋外に設けられた避難階段 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
(18) |  |  | 開放性の確保の状況
(19) |  | 特別避難階段 | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
(20) |  |  | 付室等の排煙設備の設置の状況
(21) |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
(22) |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(23) |  |  | 物品の放置の状況
(24) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙区画の設置の状況
(25) |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
(26) |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況
(27) |  | 排煙設備 | 排煙設備の設置の状況
(28) |  |  | 排煙設備の作動の状況
(29) |  |  | 自然排煙口の維持保全の状況
(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の設置の状況
(31) |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(32) |  | 非常用エレベーター | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
(33) |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
(34) |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35) |  |  | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(36) |  |  | 物品の放置の状況
(37) |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
(38) |  | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の設置の状況 | [7 empty] | ○
(39) |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
(40) |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象 の 有無 | 調査結果 |  |  | 状況、対策等 | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
6 | その他
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 令第138条第１項第１号に掲げる煙突 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
その他確認事項
法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無
| 有（ |  |  | 階） | 無 | [5 empty] | ✓
特記事項
番号 | 調査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 【 注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入し、該当しない場合でも抹消する必要はありません。 】
⑤ | 「調査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、特殊建築物等の調査方法、判定基準別表（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ７「上記以外の調査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、７は削除して構いません。
⑪ | 「その他確認事項」は、法12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑫ | 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
⑭ | 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付してください。