## 第四面追加資料
（第四面）追加資料
直通階段（令第121条の２）を設置に係る工事監理状況
屋外に設ける直通階段（令第121条の２） の工事監理の状況 | 屋外に設ける直通階段 （①に該当する場合はレ点し、Ｓ、ＲＣ等の構造を記入してください。） ① □令第１２１条の２屋外階段 木造以外（ ）造→終了。以下の記入は不要です。 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・・-・-・ （②又は③の該当する方にレ点してください。） ② □令第１２１条の２屋外階段 木造 ③ □令第１２１条の２屋外階段 木造＋（ ）造
（上の②又は③の場合は、ガイドライン及び当安全協会の仕様書に準拠している旨のレ点をするとともに、仕様書の項目で監理したものにレ点をしてください。加えて、次の「材料の種類」、「構造」、「防腐措置」について施工状況に関する照合内容、照合方法及び照合結果を記入してください。） □「賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン」及び「木造の屋外階段等の防腐 ガイドラインに基づく屋外階段仕様書（兼建築基準法施行令第121条の2（屋外 階段の構造）適合確認図書）」（安全協会）に準拠して工事監理を実施しました。 【準耐火構造】 □階段が準耐火構造であるこを確認しました。 【防水処理】 □階段にFRP防水、シート防水等の防水処理を確認しました。 □防水層は防水層裏面に漏水しない納まりを確認しました。 □階段部分と建築物の木造部分との接合部は、建築物の木造部分の水平面の防水層 に欠損を与えない接合方法であることを確認しました。 【材料の耐久性の確保】 □階段部材で、建築物との接合部分に使用する木材には、木材の腐朽等を防止する ための薬剤処理を施したことを確認しましました。 【支持方法】（次のいずれかの選択） □階段は自立する構造です。 □階段を建築物の木造部分で支持する場合、次の点に留意しました。 ・階段の自重や、人・物の通行によって生じる荷重に対して安全な構造としました。 ・接合部は階段、建築物それぞれの材料の特性を考慮し、接合部で十分に応力が 伝達するよう緊結し、「鉄骨造の階段の防錆措置及び階段と建築物の接合部の 防腐措置」と「点検のための措置」に支障がないよう配慮しました。
確認を行った部位、 材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
材料の種類（段裏を含む）
構造
防腐措置
施工状況
（第四面に記載するか又は別紙により検査申請書に添付してください。）

## 第四面追加資料（記載方法）
令第１２１条の２屋外階段が設置された検査申請における第四面の記載方法について
第四面に記載するか又は別紙により検査申請書に添付してください。
（第四面）追加資料
直通階段（令第121条の２）を設置に係る工事監理状況
屋外に設ける直通階段（令第121条の２） の工事監理の状況 | 屋外に設ける直通階段 （①に該当する場合はレ点し、Ｓ、ＲＣ等の構造を記入してください。） ① □令第１２１条の２屋外階段 木造以外（ ）造→終了。以下の記入は不要です。 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・・-・-・ （②又は③の該当する方にレ点してください。 ② □令第１２１条の２屋外階段 木造 ③ □令第１２１条の２屋外階段 木造＋（ ）造
（上の②又は③の場合は、ガイドライン及び当安全協会の仕様書に準拠している旨のレ点をするとともに、仕様書の項目で監理したものにレ点をしてください。加えて、次の「材料の種類」、「構造」、「防腐措置」について施工状況に関する照合内容、照合方法及び照合結果を記入してください。） □「賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン」及び「木造の屋外階段等の防腐 ガイドラインに基づく屋外階段仕様書（兼建築基準法施行令第121条の2（屋外 階段の構造）適合確認図書）」（安全協会）に準拠して工事監理を実施しました。 【準耐火構造】 □階段が準耐火構造であることを確認しました。 【防水処理】 □階段にFRP防水、シート防水等の防水処理を確認しました。 □防水層は防水層裏面に漏水しない納まりを確認しました。 □階段部分と建築物の木造部分との接合部は、建築物の木造部分の水平面の防水層 に欠損を与えない接合方法であることを確認しました。 【材料の耐久性の確保】 □階段部材で、建築物との接合部分に使用する木材には、木材の腐朽等を防止する ための薬剤処理を施したことを確認しましました。 【支持方法】（次のいずれかの選択） □階段は自立する構造です。 □階段を建築物の木造部分で支持する場合、次の点に留意しました。 ・階段の自重や、人・物の通行によって生じる荷重に対して安全な構造としました。 ・接合部は階段、建築物それぞれの材料の特性を考慮し、接合部で十分に応力が 伝達するよう緊結し、「鉄骨造の階段の防錆措置及び階段と建築物の接合部の 防腐措置」と「点検のための措置」に支障がないよう配慮しました。
確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
材料の種類（段裏を含む） | 集成材ｏｒ桧、段裏：強化石膏ボード厚15、取付ボルトなど使用した材料を記載 | 仕様書、平面図、立面図、詳細図 など照合した図書を記載 | 寸法等 など設計者に確認した事項 | 納品書、受入時現場で照合 など照合方法を記載 | 適 又は建築主に対して行った報告内容を記載
構造 | 準耐火構造（仕様、寸法、形状） | 平面図、立面図、構造図、詳細図 など照合した図書を記載 | 接合部、取付方法等 など設計者に確認した事項 | 現場で照合 など照合方法を記載 | 適 又は建築主に対して行った報告内容を記載
防腐措置 | FRP、シート防水ＪＡＳ1083に規定する薬剤 など使用したものを記載 | 仕様書、詳細図 など照合した図書を記載 | 塗布量等 など設計者に確認した事項 | 納品書、施工状況写真、保証書 など照合方法を記載 | 適 又は建築主に対して行った報告内容を記載
施工状況 | 準耐火構造の施工、金物当取付部材の施工 など照合した図書を記載 | 仕様書、構造図、詳細図 など照合した図書を記載 | 材料のメーカーや材質など 設計者に確認した事項 | 現場目視、納品書 など照合方法を記載 | 適 又は建築主に対して行った報告内容を記載
・屋外階段がすべて木造以外の場合は、①にレ点して（ ）の中に具体的な構造を記入して終了です。以下の記載は必要ありません。
上の②又は③にチェックした場合は、監理のチェックと監理内容の記載が必要です。 ・工事監理状況が記載のとおりであれば□にチェックしてください。
・中間検査の場合は、表の中の監理を行った部分について記入してください。
・完了検査の場合は、表のすべてについて記入してください。
・屋外階段がすべて木造の場合は、②にレ点してください。
・一部、木造以外の部分がある場合は③にレ点し木造以外の構造を記載してください。